Modele orientative FORMULARE

CUPRINS

Formular nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea 99 din 2016;

1.1 Anexa nr. 1 la Formularul nr. 1;

Formular nr. 2 – Scrisoare de înaintare a ofertei;

- Formular nr. 3 - Formularul de ofertă;

- 3.1 Anexa la oferta financiară;

- 3.2 Anexa la oferta tehnică;

- Formular nr. 4 - Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD;

- Formular nr. 5 - Declaraţie privind însuşirea Documentaţiei de Atribuire.

Operator economic                                                                                              Formular nr. 1

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016

Către  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Procedura de atribuire  Achiziție directă

Nr. invitaţie / anunţ de participare 47298 din 14.12.2022

Data limită pentru depunerea ofertei______/_______

Subscrisa S.C._____________________,(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terţul susţinător în carul procedurii de achiziţie publică furnizare ________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu  are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractanteal  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii.Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Formular nr. 1.1

ANEXA nr. 1

TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE, IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII

| Numele şi Prenumele | Domiciliul | Funcţia |
| --- | --- | --- |
| Lucian Mihai CHINDLEA | Oradea | Director General |
| Nadia Ramona HAȘ | Oradea | Președinte Consiliul de Administraţie |
| Mihai Dan GROZA | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Marius Gabriel MEȘTERU | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Răzvan Mihai AILISOAIE | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Claudiu Romulus OROS | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Dinu Claudiu NEGREAN | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Vasile FONOAGE | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Cristian POPA | Oradea | Director Tehnic |
| Maria SILAGHI | Oradea | Director Economic |
| Ovidiu MUREŞAN | Oradea | Director Direcţia Comercială |
| Petru HICEA | Oradea | Inginer Șef |
| Vivianne SAVA | Oradea | Şef Comp. Achiziţii Publice |
| Simona COBZAȘ | Oradea | Comp. Achizitii Publice |
| Iosif SZABO | Oradea | Sector Hidrofoare |

Data completării:...............................                             Operator economic ................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 2

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

- SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către ..........................................................................................
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. 47298 din 14.12.2022, privind achiziţia directă : “Furnizare Motoare cu controler “ noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele documente :

a) documentele care însoţesc oferta.

Persoana de contact (pentru această procedura)

| Denumire Ofertant | Lider asociere | Asociat | Terț susținător | Subcontractant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (se completează după caz) |  |  |  |
| Adresă |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |
| Fax |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |
| Registrul Comerțului | nr. J ………….. |  |  |  |
| CUI |  |  |  |  |
| Cont IBAN |  |  |  |  |
| Persoana de contact nume |  |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |  |

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata)

Formular nr. 3

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizeze ...............................................(denumire produs / produse) pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda), conform Anexei la oferta financiară  – Formular nr. 3.1.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsul / produsele în max. ……… zile (perioada în litere şi în cifre). calendaristice de la semnarea contractului de ambele părti.

4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi                                           (ziua/luna/anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul nr. 3.1.

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

- ANEXĂ la oferta financiară

|  | Nr crt | Denumire material/serviciu/ lucrare | Cod CPV | UM | Cant. | Valoare estimată/buc lei fără TVA | Valoare estimată total lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Motor cu controler PI Incorporat 2,2KW | 31110000-0 | buc | 1 |  |  |
|  | 2 | Motor cu controler PI Incorporat 5,5 KW |  | buc | 2 |  |  |
|  | 3 | Motor cu controler PI Incorporat 7,5 KW |  | buc | 1 |  |  |
| VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ - LEI FĂRĂ T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |

Se poate transmite oferta și pt. o singură poziție sau pentru toate, motiv pt. care se vor adapta anexele (din Modele formulare) la oferta depusă.

Note:

- Necompletarea prezentei anexe, duce la  respingerea ofertei, conform HG 394/2016 - art. 142 alin (3).

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 3.2

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

- ANEXĂ  la oferta tehnică

| - Cerinte pentru MOTOR CU CONTROLER PI INCORPORAT 2.2KW |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | CERINŢE MECANICE |  |
|  | Se conectează la pompă de apă potabilă Grundfos CR 8-60, cod B42500006HYP19907, prin flanșă FT115-B; Diametru ax motor: D=24mm |  |
| 2. | CERINŢE ELECTRICE MOTOR |  |
|  | Tensiune alimentare: 380-415 Vca Curent absorbit de la rețea: I ≤ 5,35A Putere dezvoltată: P2= 2,2kW la 2900 rpm Clasă de eficiență: IE5 Turație variabilă în gama: 360÷3000 rpm Controler PI incorporat Tip comunicație cu tabloul de comandă existent: digitală, tip RS485-Genibus, cu următoarele funcții minime: Preluarea comenzilor digitale de la PLC tip CU352 Grundfos Transmiterea digitală către PLC tip CU352 Grundfos a parametrilor electrici de funcționare și a alarmelor Interfață utilizator: cu afișaj LCD și butoane interactive |  |
| 3. | DOCUMENTAȚII TEHNICE |  |
|  | Manual de utilizare, conținând specificațiile tehnice Documentație de service. |  |
| 4. | DURATA DE VIAȚĂ |  |
|  | 10 ani. Pe durata de viață, furnizorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor, conform documentației de service |  |
| 5. | GARANȚIE |  |
|  | 2 ani. |  |

| - Cerinte pentru MOTOR CU CONTROLER PI INCORPORAT 5.5KW |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | CERINŢE MECANICE |  |
|  | Se conectează la pompă de apă potabilă Grundfos CR 32-3, cod 96426939, prin flanșă B05/FF265; Diametru ax motor: D=38mm |  |
| 2. | CERINŢE ELECTRICE MOTOR |  |
|  | Tensiune alimentare: 380-415 Vca Curent absorbit de la rețea: I ≤ 11A Putere dezvoltată: P2= 5,5kW la 2900 rpm Clasă de eficiență: IE5 Turație variabilă în gama: 360÷3000 rpm Controler PI incorporat Tip comunicație cu tabloul de comandă existent: digitală, tip RS485-Genibus, cu următoarele funcții minime: Preluarea comenzilor digitale de la PLC tip CU352 Grundfos Transmiterea digitală către PLC tip CU352 Grundfos a parametrilor electrici de funcționare și a alarmelor Interfață utilizator: cu afișaj LCD și butoane interactive |  |
| 3. | DOCUMENTAȚII TEHNICE |  |
|  | Manual de utilizare, conținând specificațiile tehnice Documentație de service. |  |
| 4. | DURATA DE VIAȚĂ |  |
|  | 10 ani. Pe durata de viață, furnizorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor, conform documentației de service |  |
| 5. | GARANȚIE |  |
|  | 2 ani. |  |

| 3. Cerinte pentru MOTOR CU CONTROLER PI INCORPORAT 7.5KW |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | CERINŢE MECANICE |  |
|  | Se conectează la pompă de apă potabilă Grundfos CR 32-4, cod A96426940P39915, prin flanșă FF265; Diametru ax motor: D=38mm |  |
| 2. | CERINŢE ELECTRICE MOTOR |  |
|  | Tensiune alimentare: 380-415 Vca Curent absorbit de la rețea: I ≤ 16A Putere dezvoltată: P2= 7,5kW la 2900 rpm Clasă de eficiență: IE5 Turație variabilă în gama: 360÷3000 rpm Controler PI incorporat Tip comunicație cu tabloul de comandă existent: digitală, tip RS485-Genibus, cu următoarele funcții minime: Preluarea comenzilor digitale de la PLC tip CU352 Grundfos Transmiterea digitală către PLC tip CU352 Grundfos a parametrilor electrici de funcționare și a alarmelor Interfață utilizator: cu afișaj LCD și butoane interactive |  |
| 3. | DOCUMENTAȚII TEHNICE |  |
|  | Manual de utilizare, conținând specificațiile tehnice Documentație de service. |  |
| 4. | DURATA DE VIAȚĂ |  |
|  | 10 ani. Pe durata de viață, furnizorul va asigura piesele de schimb necesare reparațiilor, conform documentației de service |  |
| 5. | GARANȚIE |  |
|  | 2 ani. |  |

NOTĂ:

Atașat ofertei se vor prezenta specificaţiile tehnice (Fisa tehnică), o mostră tip imagine (poză) inclusiv producătorul si marca. Documentele prezentate vor fi în limba română.

Ofertele pentru care nu s-au completat Anexele din Modelele de formulare orientative postate pe site, vor fi considerate neconforme și vor fi respinse, conform H.G. 394/2016 - art. 142 alin (3).

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 4

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD

Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..…………….. ………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... ...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: [obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe propria răspundere, că:

1. Operatorul Economic ………………………………………………………………. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia.

2. Furnizarea imprimantelor ofertate va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD.

...............................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................

Operator economic

___                                                                                               Formularul nr. 5

(denumire ofertant)

Declaraţie privind însuşirea documentației de atribuire

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

### Ca urmare a invitației de participare  nr. 47298 din 14.12.2022 publicată pe site – ul CAO în data de ________, noi ....................................... (denumirea/numele societăţii ofertante) depunem prezenta ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare......................................................(denumirea contractului de achiziţie publică) şi declarăm că NE ÎNSUŞIM documentaţia de atribuire (Invitația de participare, Formularele şi clauzele contractului) şi toate clarificarile din perioada de pregatire a ofertelor ataşate Invitației de participare, după caz, oferta și documentele de calificare depuse de noi, respectând întru totul cerinţele dumneavoastră.

...............................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................