Modele orientative FORMULARE

CUPRINS

Formular nr. 1 -  - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea 99 din 2016;

1.1 Anexa nr. 1 la Formularul nr. 1.1;

Formular nr. 2 – Scrisoare de înaintare a ofertei;

- Formular nr. 3 - Formularul de ofertă;

- 3.1 Anexa nr. 2 la oferta financiară;

- 3.2.Anexa nr.3 la oferta tehnica;

- Formular nr. 4 - Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD;

- Formular nr. 5 - Declaraţie privind însuşirea Documentaţiei de Atribuire.

Operator economic                                                                                              Formular nr. 1

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016

Către  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitaţie / anunţ de participare 13209 din 08.04.2024

Data limită pentru depunerea ofertei 17.04.2024

Subscrisa S.C._____________________,(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terţul susţinător în carul procedurii de achiziţie publică _________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu  are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractanteal  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii.Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Formular nr. 1.1

ANEXA nr. 1

TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE, IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII

| Numele şi Prenumele | Domiciliul | Funcţia |
| --- | --- | --- |
| Lucian Mihai CHINDLEA | Oradea | Director General |
| Groza Mihai-DAN | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Marius-Gabriel MEȘTERU | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Răzvan-Mihai AILISOAIE | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Claudiu-Romulus OROS | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Dinu-Claudiu NEGREAN | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Nadia-Ramona HAȘ | Oradea | Președinte Consiliul de Administraţie |
| Vasile FONOAGE | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Cristian POPA | Oradea | Director Tehnic |
| Petru HICEA | Oradea | Inginer șef |
| Maria SILAGHI | Oradea | Director Economic |
| Ovidiu MUREŞAN | Oradea | Director Direcţia Comercială |
| Vivianne SAVA | Oradea | Şef Comp. Achiziţii Publice |
| Mihaela TOT | Oradea | Comp. Achiziţii Publice |
| Iosif SZABO | Oradea | Șef Sector Hidrofoare-SPAU |

Data completării:...............................                             Operator economic ................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 2

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

- SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către ..........................................................................................
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr.13209/08.04.2024 privind achiziţia directă : “ELECTROPOMPE SH407-SH507-SH826”  necesar Sectorului Hidrofoare - SPAU” noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele documente :

a) documentele care însoţesc oferta.

2. Persoana de contact (pentru această procedura)

| Denumire Ofertant |  |
| --- | --- |
| Adresă |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Registrul Comerţului | nr. J ………….. |
| CUI |  |
| Cont IBAN |  |
| Persoana de contact nume |  |
| Telefon |  |

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata)

Formular nr. 3

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizeze ...............................................(denumire produs / produse) pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda), conform Anexei nr. 2 – Formular nr. 3.1.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsul / produsele în max. ……… zile (perioada în litere şi în cifre). calendaristice de la semnarea contractului de ambele părti.

4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi                                           (ziua/luna/anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul nr. 3.1.

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

- ANEXA nr. 2

- la oferta financiară

| Nr crt | Denumire material | U.M. | Cant. | Preţ Unitar (lei fără TVA) | Termen garanție produs | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELECTROPOMPE | buc. | 9 |  |  |  |
| 2 | MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE | buc | 9 |  |  |  |
| VALOARE TOTALA LEI FARA T.V.A. |  |  |  |  |  |  |

Note:

- Necompletarea prezentei anexe, duce la  respingerea ofertei, conform HG 394/2016 - art. 142 alin (3).

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 3.2.

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

- ANEXA nr. 3

- la oferta tehnica

| Fişă tehnică privind elctropompele pentru statia de hidrofor SH407 si SH826 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CERINȚE | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
| 1. | Cerințe constructive electropompe |  |
|  | - Electropompe: - Presiune maximă : PN16 sau superioară - Tensiune alimentare: 3x400Vac, 50 Hz - Putere motor P2: 5.5kw - Curent nominal: 10A - Turatie nominala: 3540rpm - Dimensiune flansa motor FF265 pentru interschimbarea motoarelor in caz de defect major. - Clasă eficiență motor: IE5 - Tip pompe: multietajate verticale - Debit nominal 32mc/h la Hnominal 40mca - Amplasare aspirație-refulare: în linie - Racord flanse DIN DN65 - Cuplare axului motor la axul pompei: cu cuplaj mecanic demontabil (cu 4 șuruburi) - Etanșare mecanica: tip cartuș, cu fixare din exteriorul corpului pompei - Materiale rotoare: inox AISI 304 - Material corp etaj: inox - Material ax pompă: inox - Materiale carcasă pompă: fontă sau inox - Aerisitor pe fiecare pompa in parte situat in partea superioara a pompei - Convertizoare de frecvență: - 1 buc. pentru fiecare pompă în parte - Cu montaj pe pompe inclusiv al controlerului PI, - Tip comunicație între PLC-ul tabloului de comandă existent și convertizoare: Genibus • două intrări digitale dedicate • trei intrări analoge, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V • tensiune de alimentare de 5 V pentru potențiometru și senzor • o ieșire analogica, 0-10 V, 0 (4) -20 mA • două intrări digitale configurabile • două intrări Pt100/Pt1000 • tensiune de alimentare de 24 V pentru senzori • două ieșiri de releu de semnal (contacte fără potențial) • interfață pentru modulul de magistrală locală Grundfos CIM |  |

| Fişă tehnică privind elctropompele pentru statia de hidrofor SH507 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CERINȚE | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
| 1. | Cerințe constructive electropompe |  |
|  | - Electropompe: - Presiune maximă : PN16 sau superioară - Tensiune alimentare: 3x400Vac, 50 Hz - Putere motor P2: 2.2kw - Curent nominal: 5.5A - Turatie nominala: 3000rpm - Clasă eficiență motor: IE5 - Tip pompe: multietajate verticale - Debit nominal 8 mc/h la Hnominal 50mca - Amplasare aspirație-refulare: în linie - Racord cu flanse ovale filetate DN50 cu prindere in 2 puncte distanta inter axe100mm - Cuplare axului motor la axul pompei: cu cuplaj mecanic demontabil (cu 4 șuruburi) - Etanșare mecanica: tip cartuș, cu fixare din exteriorul corpului pompei - Materiale rotoare: inox AISI 304 - Material corp etaj: inox - Material ax pompă: inox - Materiale carcasă pompă: fontă sau inox - Aerisitor pe fiecare pompa in parte situat in partea superioara a pompei - Convertizoare de frecvență: - 1 buc. pentru fiecare pompă în parte - Cu montaj pe pompe inclusiv al controlerului PI, - Tip comunicație între PLC-ul tabloului de comandă existent și convertizoare: Genibus • două intrări digitale dedicate • trei intrări analoge, 0(4)-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, 0,5-3,5 V • tensiune de alimentare de 5 V pentru potențiometru și senzor • o ieșire analogica, 0-10 V, 0 (4) -20 mA • două intrări digitale configurabile • două intrări Pt100/Pt1000 • tensiune de alimentare de 24 V pentru senzori • două ieșiri de releu de semnal (contacte fără potențial) • interfață pentru modulul de magistrală locală Grundfos CIM |  |

Formular nr. 4

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD

Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..…………….. ………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... ...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: [obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe propria răspundere, că:

1. Operatorul Economic ………………………………………………………………. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia.

2. Furnizarea produselor oferite va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD.

...............................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................

Operator economic

___                                                                                               Formularul nr. 5

(denumire ofertant)

Declaraţie privind însuşirea documentației de atribuire

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

### Ca urmare a invitației de participare  nr. 13209/08.04.2024, noi ....................................... (denumirea/numele societăţii ofertante) depunem prezenta ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare......................................................(denumirea contractului de achiziţie publică) şi declarăm că NE ÎNSUŞIM documentaţia de atribuire (Invitația de participare, Caietul de sarcini, Formularele şi clauzele contractului) şi toate clarificarile din perioada de pregatire a ofertelor ataşate Invitației de participare, oferta și documentele de calificare depuse de noi, respectând întru totul cerinţele dumneavoastră.

...............................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................